Schneeschutzhalter SF3 Datenblatt

Allgemein

Der perfekte Schneefanghalter für die Montage auf PV-Schienen. Dieser Schneefang kann bei Kreuzverlegung der Schienen (min. 40mm Höhe ) direkt mitgeschraubt werden.

Vorteile

- Keine zusätzliche Abdichtung notwendig

- Schnelle und einfache Montage

- Dauerhafte Befestigung

Technische Daten

Material

- Edelstahl blank 3mm

Befestigung

- Direkt auf den Schienen, beispielsweise mit Hammerkopfschrauben.

- Befestigungen und Schienen müssen gemäß den Lasten ausgewählt werden.

Die Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen.

Charakteristischer Festigkeitswert bei Einzelbelastung in Kraftrichtung lt. ÖNORM B 3418

mit Sicherheitsfaktor 1,7 eingerechnet.

Belastung = 888 N

Dieser Wert kann für die statische Berechnung verwendet werden.

Auszugswerte der Befestigung unterscheiden sich je nach Untergrund und müssen vom Hersteller des Befestigungselemente angefordert werden.